附表1：河南农业大学龙子湖校区教学楼天井院材料采购项目招标清单

包一

| 名称 | 规格 | 产地或 质量标准 | 单位 | 估算 数量 | 单价 | 合计 | 样品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板岩 碎片 | 不规则，厚30mm，黄色 | 碎块料，厚度偏差±5mm，块料大小不小于0.01㎡，不大于0.09㎡ | m2 | 510 |  |  | 1块 |
| 砂岩 | 300*300*30，灰色 | 厚度偏差±5mm | m2 | 370 |  |  | 按规格1块 |
| 花岗岩 汀步石 | 800*400*120，火烧面，芝麻灰 | 山东鲁灰，一级材 | 块 | 500 |  |  | 400长1块 |
| 花岗岩 | 400*400*60，光面，芝麻灰 | 山东鲁灰，一级材 | 块 | 210 |  |  | 按规格1块 |
| 花岗岩 | 200*100*30，蘑菇面，芝麻灰 | 山东鲁灰，一级材 | 块 | 7000 |  |  | 按规格1块 |
| 石条凳 | 400*450（宽*高），芝麻灰花岗岩 | 山东鲁灰，一级材，上面及侧面抛光，上面四边斜45度倒角，倒角长度10mm | m | 54.5 |  |  | 100*100*100，1块 |
| 报价合计：¥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

包二

| 名称 | 规格 | 产地或 质量标准 | 单位 | 估算 数量 | 单价 | 合计 | 样品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防腐木 | 1000*100*50（长*宽*厚），樟子松，上面四边45°倒角，倒角宽度5mm | 含水量＜8%，不翘不裂，四面刨光，误差±1mm | 根 | 1200 |  |  | 按规格1根 |
| 木龙骨 | 60*50（宽*厚） | 含水量＜8%，不翘不裂，四面刨光，误差±1mm | m | 300 |  |  | 1m长1根 |
| 防腐木条 | 400*50*50（长*宽*厚），樟子松，上面四边45°倒角，倒角宽度5mm | 含水量＜8%，不翘不裂，四面刨光，误差±1mm | 根 | 1000 |  |  | 按规格1根 |
| 防腐木条 | 350*50*50（长*宽*厚），樟子松，上面四边45°倒角，倒角宽度5mm | 含水量＜8%，不翘不裂，四面刨光，误差±1mm | 根 | 700 |  |  | 按规格1根 |
| 报价合计：¥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：开标前，所投材料均需递送样品，在样品符合质量要求（包括外观）后，再进入价格比选。